	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 상반기 불량맨홀 정비대상 현장 확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 강남구청 도로관리과-12442(2017.6.2.)호

나. 재난관리과-5593(2017.6.19.)호 『2017년도 상반기 불량맨홀 정비대상 현장 확인 계획 알림』

2. 맨홀파손 및 포장면과의 단차, 매몰 등으로 인한 현장 확인 결과를

붙임과 같이 제출합니다.

가. 조사대상 : 3개소(지하식 소화전 1364호 외 2개소)

나. 조사결과 : 1개소 양호, 2개소 정비 필요(붙임 참조)

붙임 : 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과 1부.  끝.

	영동119안전센터장
담당자	윤희성		1팀장	김해성		센터장	06/21 이종봉
협조자
시행	영동119안전센터-4287	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320 영동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02-517-5119	/전송	02-542-0119	/	yoon119@seoul.go.kr	/	대시민공개