문서번호	안전치수과-13134		주무관		치수기전팀장		안전치수과장		안전건설교통국장
			문옥권		황호경		신상식		06/26 김해성
결재일자	2017.6.26.
공개여부	대시민공개
			협 조

『장마철 불시 집중호우 대비』

수방시설물 점검결과 보고

안전건설교통국

(안전치수과)

『장마철 불시 집중호우 대비』

수방시설물 점검결과 보고

우리구에서 관리하고 있는 수방시설물에 대하여 장마철 불시 집중호우에 대비 빗물펌프장(저류조 포함) 설비 및 수문의 이상유무와 가동상태등 일제점검을 실시하고 그 결과를 보고 합니다.

Ⅰ	점 검 개 요

점검대상

◯ 빗물펌프장 : 5개소(광장․구의․자양․자양4․중곡펌프장)

◯ 수      문 : 18개소 44문(육갑문 5개소 11문 포함)

◯ 빗물저류조 : 3개소(동의초교 뒤, 팔각정길, 구의문 주차장)

점검기간 : 2017. 6. 13 ~ 6. 22

점검방법

◯ 펌  프 : 시운전 가동 점검(경광등 점등 확인)

◯ 수  문 : 실부하 시운전 가동 점검

Ⅱ	점 검 내 용

전기설비 정상작동 여부

감시제어설비 정상작동 여부

수방자동화 설비 정상작동 여부(상황실↔펌프장,수문,저류조)

모터펌프, 수문 등 펌프장 설비 정상작동 여부 등.

Ⅲ	점 검 결 과

빗물펌프장 5개소(광장,구의,자양,자양4,중곡) : 이상없음

수      문(18개소 44문) : 이상없음

빗물저류조 3개소(동의초교,구의문,팔각정길) : 이상없음

Ⅳ	향 후 계 획

집중호우에 대비하여 빗물펌프장 운영에 지장이 없도록 지속적인 점검을       실시하여 수해예방에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 시설물 점검표 1부.

2. 펌프 및 수문 가동일보 각1부.

3. 사진대지 1부. 끝.