문서번호	정수과-7145
결재일자	2017.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김경진	06/28 최철웅

2017년 유효율 향상

T/F팀 회의결과 보고

2017. 6.

정 수 과

2017년 유효율 향상

T/F팀 회의결과 보고

□ 회의개요

○ 회의일시 : 2017. 6. 26(수) 10:30 ~ 11:30

○ 회의장소 : 2층 회의실

○ 참석인원 : 유효율 향상 T/F팀원 5명

○ 회의안건

- 2016년, 2017년 유효율 현황

- 유효율 향상 방안

- 향후 추진일정(T/F팀 협조요청사항) 등

□ 회의내용

○ 취·송수량에 대한 유량감시시스템 분석결과

- 2016년 유효율은 98.36%

- 2017년(1월~5월) 평균 유효율은 98.34%로 목표(98.40%)대비

0.6% 미달

○ 정수시설물 점검시 직원들 누수 여부 등 필히 확인 점검 실시

○ 현재까지 정수시설물의 누수사항은 발견치 못하였음

○ 유효율 향상을 위한 직원 아이디어 발굴 등 협조 등

□ 향후계획

○ ’17. 8월중 정수과·정수시설과 합동으로 공동구 등 구내 누수여부 확인점검 실시.  끝.