투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신	내부결재
(경유)
제목	본관 방호실 LG에어콘 배관용접 및 가스충진 수리비용 지출(신용카드)

우리병원 본관 1층 방호실 LG에어콘 고압가스 배관이 터져 누기가 되어 배관을 용접하고 가스를 충진한 비용을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

1. 건    명 : 본관 방호실 LG에어콘 배관용접 및 가스충진 수리비용 지출

2. 지출금액 : 금126,500원(금일십이만육천오백원)

3. 수리내역 : 고압가스 배관용접 및 냉매가스 충진

4. 정비업체 : ***************************

*******************

5. 지출방법 : 원무과 법인카드 결재 후 결재계좌 입금

******************************

6. 예산과목 : 서북병원청사시설운영관리, 공공운영비

따로붙임	1. 물품검사(수) 조서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 1부.

4. 매출전표  1부.  끝.

★주무관	차혁진		시설팀장	조선행		원무과장	06/29 代박준영
협조자	서무팀장	박준영
시행	원무과-11391	(		)	접수		(		)
우	03433	서울특별시 은평구 갈현로7길 49 시립서북병원 3층 원무과 (역촌동)	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화	02-3156-3093	/전송	02-389-9704	/	chacine@seoul.go.kr	/	부분공개(6)