상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	구리시 강북배수지 원활한 급수공급을 위한 협조요청 보고

1. 구리시 강북배수지  보수보강공사에  따른 협조요청(수도과-8652

/2017.6.22.)관련입니다.

2. 우리 정수장 공급수계인 “구리시 강북배수지는 조압수조를 통한 자연유하로 공급되는 1만4천톤 소규모배수지”로, 물사용량이 많은 하절기에는 급격한 수위하락으로 민원발생때마다 급수공급 확충요구를 지속적으로 받고 있습니다.

3. 구리시 강북배수지 급수공급확충을 위해서는 공릉 ․ 북악터널배수지 유입

밸브개도율조정, 월계배수지 수계를 공릉배수지 수계로 전환, 정수장 대형송수펌프의 잦은 가동과 정지를 반복해야하는 비효율적 운전으로 에너지 낭비요소가 상존하고 있습니다.

4. 이러한 실정(문제점)을 감안하시어, 강북정수장에서 지역배수지 유입밸브개도율조정 요청시에는 관할 수도사업소의 적극적인 협조가 이루어질수 있도록 조치해 주시고, 구리시 강북배수지의 안정적인 급수공급을 위해서는 별도의 펌프설치 등 항구적인 대안을 조속히 검토해 주시기 바랍니다.

붙임 : 구리시 협조요청 공문사본 1부.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
★주무관	김석진		정수과장	김형섭		강북아리수정수센터소장	06/30 임철수
협조자
시행	정수과-2178	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/
전화	02-3146-5842	/전송	02)3146-5807	/	seokjin59@seoul.go.kr	/	대시민공개