문서번호	정수시설과-2523
결재일자	2017.7.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
서광호		07/07 김효상
협조
	주무관		최양교

자양취수장 전동자바라 정비계획 보고

2017. 7.

뚝도아리수정숴센터

(정수시설과)

자양취수장 전동자바라 정비계획 보고

자양취수장 정문 전동자바라의 노후화 및 센서의 이상으로 작동불량 및 안전사고 발생요인이 있어 정비하고자 함

전동자바라 현황 및 문제점

규 모 : 길이 19.2m × 높이 1.7m × 폭 0.65m

자양취수장 정문(전동자바라) 주행센서 4개 불량, 브라켓트 불량

주행센서 불량	브라켓 불량

조치 및 발주계획

자양취수장 전동자바라의 주행센서 교체 및 브라켓트 정비

- 건    명 : 자양취수장 전동자바라 정비

- 소요예산 : 금440,000원

- 지출방법 : 카드결제

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원·취수비, 수선유지교체비, 수선유지비

- 시행업체 : 우성전자 (대표 차기몽, 전화 02-954-5543)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.