＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	(주)서남환경 대표이사
(경유)
제목	에너지 종합계획 자체 개선방안 보완자료 제출

1. 서남운영1-2017-0301(2017.6.20)호와 관련입니다.

2. 귀 센터에서 제출된 에너지 종합계획 자체 이행계획에 대하여 다음과 같이 보완토록 통보하니 `17.7.24(월)내 기한지켜 보완자료를 제출하시기 바랍니다.

〔에너지 종합계획 자체 이행계획 보완내용〕

가. 송풍기,탈수기, 펌프 등 각종 기기는 설치연도 및 성능 등을 재 검토하여 연도별 개선대상(호기), 수량, 사업비를 구체화하고 상세히 표기

나. 운영개선 사항 등은 개선 방법을 명확히 하고 개선기간, 비용 등을 구체화하는 등 계획 수립에 철저를 기하시기 바랍니다.

다. 또한, 수립된 계획서에 따라 `18년도부터 예산(기전설비 5개년 계획)에 반드시 반영 이행토록 조치하시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강진호		물재생기전팀장	代신용휴		물재생시설과장	07/18 이철해
협조자
시행	물재생시설과-10528	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)6361-3493	/전송	02)6361-3529	/	loveme@ydp.go.kr	/	대시민공개