수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	07/26 代최은봉

	명에 의하여 수질민원(야간),수돗물안심확인제 및 옥내급수관 상태검사(정체수)수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2017. 07. 26
보고자 화공6급 이우재 화공7급 김명주 화공9급 강원진 주무관 김선영 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 07. 26.(수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
수질민원(야간수질검사)	**********************	2	2
수질민원	**********************	1	1
수질민원(수돗물안심확인제)	*************	1	1
급수관정체수	***************	8	8

■ 보고자 의견

❍ 야간수질검사 및 선제적 수질검사 와 관련하여 *******************************************       ****** 등 2곳 현장방문 수질검사결과 기준에 적합하였으며 안전하고 건강한 수돗물 홍보 및 맛있게 마시는 방        법등 설명 하였으며.

❍ ********************** 수질민원 및 ************************수질민원 (수돗물안심확인제) 수질검사         신청 검사결과 5개항목 수질기준에 적합함.

❍ 2017년도 관내 학교 옥내급수관상태검사(정체수) **********외 4개교 2항목 (탁도,Ph)에 대한 수질

검사결과 기준에 적합하였으며 5항목(철,구리,아연,납,색도)은 중부수도사업소에 검사의뢰하여 그 결

과에 따라 종합 판정하여 처리하고자 합니다.

붙임 : 수질검사결과 1부. 끝.