수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	04/14 서경만

	우리 사업소에 설치․운영되고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 기기점검을 실시하고, 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 14.
보고자 : 직 환경8급 성명 : 황인철

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2014. 04. 14(월) 14:10 ~ 17:30

□ 장       소 : 서빙고초등학교, 보광배수지

□ 점  검  자 : 환경8급 황인철, 본부 류동경외 3명, KTL 직원2명

□ 점 검 사 항 : 노후 수질측정기 본부 합동점검 및 정도검사 실시

□ 점검 내용

가. 노후 수질자동측정기 합동점검

- 수질감시스템 운영관리 주관부서인 본부(급수운영과) 직원(2명), 용역관리           업체(유림테크 장시승과장)과 합동으로 보광배수지 방문하여 수질자동측정기

노후상태 등을 점검함(15일, 17일 2일간 지속점검 예정임)

나. 수질자동측정기 정도검사

- 서빙고초등학교 : KTL(한국산업기술시험원) 직원2명이 방문하여 탁도, 잔류염소                        2개항목 정도검사 실시함.

□ 조치 및 보고자 의견

- 이상없음.  끝.