투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남물재생센터 시설현대화사업 책임감리원 귀하
(경유)
제목	업무지시(서남물재생센터 시설현대화사업)

1. 도화(서남)2017-232호(2017.8.8.)와 관련입니다

2. 물재생시설과에서 서남물재생센터에 슬러지 건조시설(285톤/일) 설치를 위하여 공사발주 준비중으로 ‘18년말 완료예정 이므로

3.『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』의 슬러지 감량화 시설은 당초 설계도서 내용대로 필터프레스형 탈수기로 설치될수 있도록 추진하시기 바랍니다.

따로붙임 : 슬러지 감량화시설 현황 검토 보고 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이호기		환경설비과장	08/09 여인웅
협조자
시행	설비부-13656	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개