문서번호	수도자재관리센터-16552
결재일자	2017.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
김경호		송영무	08/10 윤종민
협조

공사용 자재 입고검사 결과보고 (대형98)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

수도자재관리센터

(공사자재관리팀)

공사용 자재 입고검사 결과 보고

우리 센터에서 구매 발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고 검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액 (원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
금속시트형 버터플라이밸브 1,800mm 구매 (대형98)	∅1,800 1개	37,170,000	2017.06.22. (2017.08.11.)	㈜현대밸브 대표 최호정

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2017. 08. 10.

○ 검 사 자 : 지방공업주사 김경호

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품누계	금번 납품량	잔량
대형98	금속시트형 버터플라이밸브	∅1,800mm	개	1	0	1	0

□ 검사결과

○ 검사대상 품목에 대하여 규격 검사를 실시한 결과 적합함.

○  재료시험은  관련 항목의  시험성적서를  검토  한 바 적합함.

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형98	금속시트형 버터플라이밸브	∅1,800mm	1	1	1	공인(자체)시험성적서 첨부			적합

□ 보고자 의견

○ 자재 입고 검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 시험성적서 검토서 1부.

2. 입고 검사표 1부.

3. 사진 1부.  끝.