문서번호	시설과-1806
결재일자	2014.4.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전시설팀장	시설과장
김기성		강지식	04/15 한성현
협조

평화주차장 CCTV 카메라 고장 및 정비

2014.4

서부공원녹지사업소

시설과

평화주차장 CCTV 카메라 고장 및 정비

평화주차장에 설치된 CCTV 카메라(4번) 이상으로 영상녹화 및 실시간 감시를 할 수 없어 이를 정비하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□  시설현황

구 분	평화주차장 CCTV 카메라	비고
제조회사	국제전자(스탠다드)
설치대수	7대
설치년도	2002

□  점검내용

○ 점검일자 : 2014. 4.2-11

○ 점 검 자 : ###############

□  점검결과

○ 문제점

- 평화주차장 CCTV 4번 카메라 노후로 인한 고장

- 카메라 렌즈 및 화질 이상으로 실시간 모니터링 불량

○ 조치계획

- 평화공원 CCTV 카메라 설치 후 철거한 돔 카메라로 교체 설치

□  현장 사진

평화 주차장 CCTV	모니터링 상태	돔 카메라

□  행정사항

○ 일상경비로 집행

○ 소요예산 : 225,500원 (부가세포함)

○ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 산하공원유지관리,일반운영비,

사무관리비(201-01)

붙임 : 견적서 1부. 끝.