문서번호	환경보전과-1821
결재일자	2017.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장
판보연	이재덕	09/01 양경규
협 조
	총무팀장		정언룡
	주무관		김태영

매립가스 공급자용 가스유량계 구매·설치 전 성능검사 현장 출장 계획

2017. 9.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

매립가스 공급자용 가스유량계 구매·설치 전

성능검사 현장 출장 계획

서울시(공급자용)와 한국지역난방공사(예비용) 유량계간의 오차 발생으로 공급자용 가스유량계를 교체해야함에 따라 신규 가스유량계의 구매·설치 전 성능 확인 검사를 실시하여 매립가스 포집 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		출장 개요

❍ 일시 : 2017. 9. 5.(화)

❍ 장소 : ㈜플로트론 세종사업장(세종시 부강면 소재)

❍ 목적 : 공급자용 신규 가스유량계 구매·설치 전 제품 성능 검사 현장 확인

❍ 출장자 : 환경관리팀 2명(공업7급 김태영, 공업8급 판보연)

2		세부 일정 및 내용

시 간	일 정
09:30 ~ 12:30	세종시로 이동
12:30 ~ 13:30	점심식사
13:30 ~ 15:30	유량계 성능 확인 검사, KORAS인증 테스트 실시
15:30 ~ 18:30	사업소로 이동

❍ 대상기기 : 와류 유량계(Vortex Type)1기, 유량컴퓨터 1대

- 현재 가스 발생량(11N㎥/분) 고려하여 선정

- 측정범위 : 11.7~66.7N㎥/분 ⇒ 3.2~29.2N㎥/분

❍ 내용 : 감독관 입회하에 제품 제작 후 성능 확인 검사

- KORAS(국가교정기관) 인증 테스트 동시 진행

- KORAS인증테스트 유량계 오차율 ±2% 이내시 “합격”

❍ 검사일시 : 2017.09.05.(화) 13:30

❍ 검사장소 : ㈜플로트론 세종사업장

❍ 향후계획 : 성능검사 통과 후 설치

- 설치 후 예비용 유량계 → 공급자용(서울시) 유량계로 유량 적용

- 공급자용 유량계 교체 후 동일제품으로 예비용 유량계 교체예정(한난 구매설치)

3		행정사항

❍ 출장여비 지급 : 공원운영과 총무팀

- 운임 : 한국지역난방공사 차량으로 이동.

- 일비 : 20,000원 × 2명 ×1일 = 40,000원

- 식비 : 20,000원 × 2명 ×1일 = 40,000원.  끝.