투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	영등포구청장(도로과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 승인 [도림로 확장공사 교통신호기 설치공사 - 신호]

1. 영등포구청 도로과-5540호(2014. 4. 4.) 및 서울지방경찰청 교통관리과-5355호

(2014. 3. 7.)와 관련입니다

2. 도림로 확장공사에 따른 신길동 주변 교통안전시설물설치 원인자부담공사 승인요청에 대하여 아래 승인조건 및 붙임 문서 이행 조건부로 승인 통보하오니 교통사고예방 등 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도림로 확장공사 교통신호기 설치공사

나. 공사기간 : 2014.4.18 ~ 2014. 6.30

다. 공사장소 : 영등포구 신길동 373-1~355-15

라. 원 인 자 : 영등포구구청 도로과장

마. 공사관리번호 : 신호 2014-0201-014

바. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
신호기	대영유비텍(주)	대영유비텍(주)	(주)한국전설엔지니어링	교통신호기설치공사 1식

<조건부 승인사항>

1. 교통안전시설 설치공사 공사지침서 및 원인자 등 준수사항 이행 철저

2. 준공 전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완료 후 준공요청.

3. 차량 및 보행지주, 금구 이설, 신설시 디자인지주(색상 SC-2112, 색채값                NSC S 7502-Y)로 사용(용융은 검토 후 사용)

4. 잔여표시기는 횡단보도 6차로 이상 및 사업소 요청 교차로에 신설

5. 시각장애인용 음향신호기 미설치된 횡단보도에는 신설 설치

- 조경시설 차량 및 보행지주 설치를 불가하며, 음향 신호기 버튼설치 위치                (지주)에 시각장애인의 접근이 용이토록 설치

6. 교통신호기 관로(케이블)는 지중화(매설) 공사가 원칙(불가시 감리실정보고서             제출)

7. 신설되는 신호기(LED신호등, 음향신호기(음성입력), 잔여표시기)는 제조사, 제            조 년월일, 준공검수일자 라벨을 부착하여야하며 준공 전 3개월 이내 제품            설치

8.  원인자부담공사 승인 시 제출된 도면이나 물량변경 및 승인사항 변경 시에는             감리실정보고서를 우리사업소에 제출.  끝.

붙 임 : 1. 공사지침서 1부

2. 교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
★주무관	조용학		기전과장	04/18 유재옥
협조자
시행	기전과-1780	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 도림로 145(대림동 711)	/
전화	3284-5455	/전송	02)832-5470	/	choyh258@seoul.go.kr	/	대시민공개