투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		동부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	화장실 변기 고장 및 수목정비 보고

2017. 9.17(일) 민원사항(신고) 처리결과를 다음과 같이 보고합니다

【민원사항 및 처리내용】

1. 매점 옆 중앙화장실 변기고장(물이 멈추지 않고 계속하여 흘려나옴)

- 응급조치 : 변기로 통하는 중간밸브 잠구어 물흐름 방지

→ 월요일 밸브교체 예정

2. 매점 옆 화장실 변기막힘

- 조치완료 : 변기뚫음(일반 쓰레기 넣음, 09:30)

3. 남문입구 진입로에 은행나무 가지 떨어짐(직경 10cm, 길이 5m)

- 제거조치 완료(08 :00). 끝.

주무관							김희곤			공원운영과장					09/18 서동선
협조자
시행			공원운영과-14702									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로20길 33															/
전화		02-2181-1191						/전송			02-2181-1169					/	kailing@seoul.seoul.go.kr												/	대시민공개