	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	학교내 설치된 배수펌프 및 수위조절기 고장 발생 보고

1. 소방행정과-371(2014.01.09.)호 “2014년도 세출예산 편성 결과

알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 학교내 설치된 배수펌프 및 수위조절기 고장발생 내역을  다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2014. 04. 24.

나. 고장장소 : 훈련탑 수위조절기, 생활관동 배수펌프

다. 고장내용 : 수위조절기 및 배수펌프 작동 불가

라. 고장수량  : 훈련탑 수위조절기 2개, 생활관동 배수펌프2개

마. 조치사항 : 수위조절기 및 배수펌프 작동 불가로 교체 예정

붙임 : 고장사진 1부.  끝.

담당자	신현후		시설운영팀장	代신현후		교육지원과장	전결 04/25 서순탁
협조자
시행	교육지원과-5433	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29	/
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	shw3281@seoul.go.kr	/	대시민공개