함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 공사장 상수도 시설물 안전관리 조치 요청

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 기관에 진심으로 감사드립니다.

2. 상수도사업본부에서 4월24일 시행한 ‘지하철 공사 현장 상수도시설물 안전점검’ 결과, 귀 현장에 대한 지적사항을 아래와 같이 통보드리오니,

3. 지적사항에 대한 조치결과를 5월2일까지 우리사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 지적사항

위 치	지적사항	요청 사항	비고
918공구	상수도관 누수외 3건	정비 요청
920공구	상수도 제수밸브 정비	정비 요청

붙 임 : 지적사항 내역 및 사진 1부. 끝.

	강동수도사업소장
수신자	도시기반시설본부장(도시철도토목부장),지하철918공구 (주)서영엔지니어링,지하철918공구 SK건설(주),지하철920공구 벽산엔지니어링(주),지하철920공구 롯데건설(주)
주무관	조봉구		주무관	김용현		급수운영과장	04/29 우종근
협조자
시행	급수운영과-6564	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5166	/전송	02-3146-5189	/		/	대시민공개