투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	마곡지구내 재생수공급시설 설치공사 책임감리원
(경유)
제목	실정보고(유입수 공급방안) 승인

1.문서번호 : SMIH-14-26494

2.작성일자 : 2014-05-16 10:05:43

3.제    목 : 실정보고(유입수 공급방안) 승인

4.내    용 :“마곡지구내 재생수공급시설 설치공사”와 관련 서남 1처리장의 기존시설(소포수저류조 및 1,2계열 슬러지 배관)을 활용하고, 기계ㆍ전기설비만 설치하여 공급하고 서남물 재생센터 시설현대화 준공후에는 현대화시설에서 공급함으로서 유입펌프장 설치비를 절감코자 하는 유입수 공급방안 실정보고에 대하여 승인하오니 설계변경시 실수량으로 반영(정산)하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 보고서 1부. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김상용			환경시설과장					05/16 박희천
협조자
시행			방재시설부-3179									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02)3708-8782						/전송			02)3708-8756					/	kimsy2405@seoul.go.kr												/	대시민공개