문서번호	시설보수과-4193
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
조정갑		김권일	05/23 이규상
협조

정기점검보고서

(오금지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

강서도로사업소

시설보수과

□ 시설물명 : 오금지하차도

시설물개요	폭 : 18m 연장 : 280/100(BOX)m	법정구분 : 2종	상태등급 : B등급	준공년도 : 1989년
관리책임자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		토목운영 7급		조 정 갑
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설 7급		이 승 행
			토목운영 7급		조 정 갑

○ 점검일시 : 2014. 5. 22(목요일)

○ 점검구간 : 지하차도 상부 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
	상부 방호책등 점검 결과 특이사항 없음

끝.