	마포소방서
수신	마포구청장(주택과장)
(경유)
제목	사업시행변경인가 신청에 따른 협의 회신(신수1주택 재건축 정비사업)

1. 마포구청 주택과-19137(2014.05.20.)호 「신수1주택재건축정비사업 사업시행변경인가 신청에 따른 협의」와 관련입니다.

2. 건축허가 관련 협의에 따라 관련도서를 검토한 바, 소방시설이 관계법규에 적합하여 붙임과 같이 동의 회신합니다.

가. 대지위치 : 서울특별시 마포구 신수동 93-102번지 일대

나. 건 축 주 : 신수1주택재건축 정비사업조합 조완희

다. 공사종별 및 용도 : 신축/공동주택

라. 건물규모 : 철근콘크리트조, 지하3층/지상35층, 연면적 167,898.24㎡, 7개동

3. 협조사항

가. 피난 · 방화시설등은 건축관련법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

나. 주택단지 설계시 “주택건설기준 등에 관한 규정 제10조 및 제26조”의 규정에 적합하게 소방차량 진입 및 화재진압 등 활동상 필요한 공간와 도로(통로)의 경사도, 아치 및 피로티는 소방차량이 원활하게 통행할 수 있는 구조로 설계하여 주시고 지반 강도는 소방차량의 활동에 지장이 없도록 안전하게 설계하여 주시기 바랍니다.

다. 소방시설은 소방관계법규에 적법하게 감리자지정 및 착공신고 후 시공이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 건축허가 동의 통보서 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정석웅		예방팀장	김성칠		예방과장	전결 05/27 代김성칠
협조자
시행	예방과-7983	(	2014.5.27.	)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	jsw99@seoul.go.kr	/	대시민공개