행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 결과보고

1. 관련근거

가. 현장지휘대-3779(2014.5.1.)호 「소방용수시설 관련 민원 접수 보고(소화전 이설 건)」

나. 현장지휘대-3781(2014.5.1.)호 「민원 접수 관련 소화전 이설 계획보고」

다. 현장지휘대-3806(2014.5.1.)호 「소화전 이설 요청에 따른 회신(암사동 영암빌딩 앞)」

라. 현장지휘대-3824(2014.5.2.)호 「소방용수시설 이설 승인 통보(올림픽로98길 46 영암빌딩 앞)」

마. 현장지휘대-4085(2014.5.12.)호 「민원 접수 관련 소화전(2701호) 이설 허가사항 알림」

바. 민원인 유선통보(2014.5.26.) 「소화전 이설공사 완료 알림」

사. 현장지휘대-4579(2014.05.27.)호 「소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 지시」

2. 위호와 관련하여 소방용수시설의 이설공사 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 지상식 2701호[강동구 올림픽로98길 46(암사동 496-41) 영암빌딩 앞]

나. 확인사항

1) 소방용수시설 외관 및 기능(출수압 등) 등 정상시공 여부

2) 이설공사 위치 및 주변 환경정리 여부

3) 주차구획선 간섭, 소화전 위치 불량 등 각종 민원 제기 우려 여부

4) 기타 시방서에 의한 소화전 공사 적정여부 등

다. 확인결과 : 이상없음

붙임 : 소방용수시설 이설대상 확인 결과서 1부.  끝.

	암사119안전센터장
담당자	박주삼		3팀장	임규섭		센터장	05/29 박동국
협조자
시행	암사119안전센터-1954	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내동길 39(성내동 541번지)	/
전화	02-473-0119	/전송	02-483-1190	/	pjs9452@seoul.go.kr	/	대시민공개