다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	마포구청장(주택과장)
(경유)
제목	신수1주택재건축정비사업 사업시행변경인가 신청에 따른 검토의견

1. 마포구청 주택과-19137(2014. 5. 20)호와 관련입니다.

2. 마포구 신수동 93-102 신수1주택재건축정비사업 변경인가신청과 관련하여사업시행 시 에너지 절감을 위해 아래사항을 준수할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 전력효율향상을 위해 지하주차장 등 공용부문의 조명시설은 고효율 LED로 설치

나. 신재생에너지는 태양광, 연료전지 등 에너지사용량의 10%이상 권장

- 옥상 태양광 설치 시에는 주변경관 및 미관에 저해 되지 않도록 조치

다. 비상전원은 비상발전기 겸용으로 상용발전기 설치(가스발전기, 열병합발전 등) ⇒ 평상 : 한전병렬운전, 비상 : 비상발전기 역할 수행.

라. 건물 준공 시 에코마일리지 가입 및 승용차 요일제 준수 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최형준		에너지정책팀장	박숙희		녹색에너지과장	06/02 권민
협조자
시행	녹색에너지과-10728	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층	/
전화	02-2133-3553	/전송	02-2133-1020	/	seoul0202@seoul.go.kr	/	대시민공개