함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	##########################################
(경유)
제목	수도계량기 검정시험결과 회시

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다

2. ###님께서 수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험결과 정상으로 판명되어 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다. 아울러 정상적인 계량기로 판명됨에 따라 수도요금은 조정되지 않음을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

가. 통보 내역

관리번호	#########	수용가명	###
주 소	##########################
신 청 인	###	업 종	일반용
기물번호	###########	봉인번호
구 경	15mm	검정의뢰일	2014년 5월 27일

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
정상	1.1	0.7	0.9	2014년 5월 30일	품질시험연구소

	강남수도사업소장
★주무관	이광주		요금관리팀장	박흥숙		요금과장	06/03 김형기
협조자
시행	요금과-10243	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	3146-4800	/전송	3146-4839	/		/	부분공개(6)