다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서초구청장(건축과장)
(경유)
제목	양재리본타워 1·2단지 시프트 건설공사 사용검사 신청 관련 협의건 회신

1. 서초구 건축과-25792(2014.05.22.)호 및 28516(2014.06.09.)호와 관련입니다.

2. 서초구 양재동 양재리본타워 1·2단지 시프트 건설공사 사용검사 신청 관련 협의건 검토결과 인공구조물을 차폐하기 위한 사철나무, 화살나무 등이 일부 고사하였고 식재밀도가 낮아 차폐효과가 크지 않을 것으로 판단되오니 수목 교체식재 및 보식 조치 하시어 결과를 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	곽문수		조경시설팀장	한정훈		조경과장	06/19 이원영
협조자
시행	조경과-8211	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 2층(서소문동)	/
전화	2133-2106	/전송	2133-1082	/		/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다