다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)서남환경 대표이사 박 용 상 귀하
(경유)
제목	서남 `14년도 상반기 정비에 따른 슬러지처리(소각)시설 가동중지 승인

1. 서남운영2-2014-0297호(‘14. 6. 19)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 폐열회수보일러 및 소각장의 기동버너, 흡수반응탑, 송풍기 및  기타설비의 교체․정비를 위한 슬러지처리(소각)시설 가동중지 승인요청에 대하여 아래와 같은 조건으로 승인하니, 사전 작업준비에 철저를 기하여 안전한 공정진행으로 가동중지기간을 최대한 단축하여 슬러지처리(소각)에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 가동중지 요청 및 승인기간

요청사유	요청기간	승인기간	비고
상반기 정 비	30일 ‘14.7.7(월) 00:00~8.05(금) 24:00	30일 ‘14.7.7(월) 00:00~8.05(금) 24:00

나. 승인조건

1) 정비기간은 서남물재생센터 위․수탁 협약서 제11조(업무의 적정관리)의 32일/년 가동중지 범위에 미포함 되나, 인력보강 등 최대한 정비기간을 단축할 수 있도록 하고, 정비가 완료 되지 않았을 시에는 재승인 받은후 시행하되 추가기간은 년32일 가동중지 범위에 포함.

2) 가동중지에 따른 소각물량의 슬러지를 전량 처리토록 하여야 하며, 부득히 처리가 어려워 적환장 보관시 냄새에 의한 민원이 발생하지 않도록 조치.

3) 가스질식, 화재․폭발, 추락 등 안전사고 예방에 대한 조치를 취한후 시행하고 정비완료후 사진첨부 결과보고.

붙임 : 슬러지처리시설 가동중지계획 검토보고서 1부.  끝

	서 울 특 별 시 장
주무관	이광천		물재생기전팀장	강재천		물재생시설과장	06/25 代천정남
협조자
시행	물재생시설과-8016	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관1동8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3841	/전송	02-2133-1043	/	gochunseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개