문서번호	물재생과-3054
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
홍민표		07/09 강병수
협조

2014년 상반기 시설공사 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07

중랑물재생센터

물재생과

2014년 상반기 시설공사 하자검사 결과 보고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제 69조에 의거 시설공사 하자담보 책임기간 중에 있는 건에 대하여 상반기 시설공사 정기하자검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

		점 검 기 간

: 2014. 06. 27 ~ 07. 03

		연도별 하자점검 대상 현황

구 분	계	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년
정기점검	10	1	-	-	-	2	3	3	1

		정기하자검사 대상 점검 결과

연번	공 사 명	계 약 일 자	도급액 (천원)	하자기간	시공자	점검 결과
1	중랑물재생센터 고도처리시설공사	‘04.8.5	82,494,000	2007.10.17~ 2014.10.16	(주)포스코건설 (주)GS건설	특이사항 없음
2	2011년 토목시설물 유지보수공사	‘11.5.18	161,531	2011.12.28~ 2014.12.27	(주)코리아씨앤알	특이사항 없음
3	2011년 차집관거시설물 유지보수공사	‘11.6.9	307,032	2011.12.20~ 2014.12.19	엠아이티건설(주)	특이사항 없음
4	2012년 토목시설물 유지보수공사	‘12.3.14	144,849	2012.11.20~ 2015.11.19	늘찬건설(주)	특이사항 없음
5	2012년 차집관거시설물 유지보수공사	‘12.3.5	357,016	2012.12.27~ 2015.12.26	고황석재(주)	특이사항 없음

연번	공 사 명	계약 일자	도급액 (천원)	하자기간	시공자	점검 결과
6	2012년 차집관거 성능개선 시설공사	‘12.5.7	493,000	2012.12.26~ 2015.12.25	(주)재왕건설	특이사항 없음
7	2013년 토목시설물 유지보수공사	‘13.4.18	196,430	2013.09.12~ 2016.09.11	동양강재건설(주)	특이사항 없음
8	센터내 진입도로외 1개소 빗물관리시설(투수블록)설치공사	‘13.8.12	72,500	2013.10.30~ 2015.10.29	두모건설산업(주)	특이사항 없음
9	차집관거 성능개선 시설공사(2013년분)	‘13.03.28	278,647	2013.12.30.~ 2016.12.29	에이치케이구조건설(주)	특이사항없음
10	2013년 차집관거시설물 유지보수공사(연간단가)	‘13.04.01	652,113	2014.02.07.~2016.02.06	㈜고덕종합건설	특이사항없음

○ 특이사항 없음.

붙 임 : 1. 하자검사 대상시설 및 검사자 지정내역 1부.

2. 하자검사조서 각1부.  끝.