정기점검 보고서

결재	주무관	시설보수과장
	최완	07/15 정재현

시 행	시설보수과-5128	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2014.7.15.	대시민공개

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
방학지하차도	폭 : 20.3m 연장 :210m ( (터널구간 40m)	법정외	1985.12.20	지방시설주사	최 완

□ 점 검 일 : 2014년 7월 15일(화)

□ 점 검 자 : 지방시설주사     최  완

지방시설주사보   김영원

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	손상내용	공사규모	손상등급	조 치 내 용	비 고
1	전체구간	포장도로 불량	전체구간		월계지하차도 등 4개 지하차도 포장공사 완료
2	동측(터널 상부)	난간기초 콘크리트 파손	0.2*0.3		보수완료

□ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상등급	조 치 계 획	전 문 가 자문여부
1		특이사항 없음

끝.