	강서소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	강서소방서 청사내 차고 셔터 고장 발생 통보

1. 2013년도 소방재난업무가이드 소방행정편 13.예산집행과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 강서소방서 청사내 1층 차고 2번 셔터가 고장발생하였기에 붙임과 같이 통보합니다.

가. 시 설 명 : 강서소방서 청사내 1층 차고 2번 셔터

나. 발생일시 : 2014.07.14. 21:48

다. 고장내역 : 차고 셔터 모터 고장 프레임 부싱 마모로 인해 작동 불가

라. 조치의견 : 자체수리 불가하며 제조업체 수리 의뢰 요망

마. 설치현황

설비명	위치	내 용
셔터 모터	1층 차고	1층 차고 2번 셔터 모터 고장 및 프레임 마모로 인해 작동 불가

붙 임 : 차고 셔터 모터 고장발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	정정표		진압3대장	강성수		지휘3팀장	김창덕		현장대응단장	07/15 남성현
협조자
시행	현장대응단-2943	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단	/
전화	02-3662-8119	/전송		/	onlaoin119@seoul.go.kr	/	대시민공개