	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	하반기 가연성 외장재 사용 고층건축물 화재예방 현지지도 결과보고

1. 예방과 - 12750(2014.7.21.)“하반기 가연성 외장재 사용 고층건축물 화재예방

현지지도 계획”과 관련입니다.

2. 고층건축물 소방안전 종합대책 추진과 관련하여 가연성 외장재 사용 고층건축물의 안전관리 위한 화재예방 현지지도 결과를 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2014. 7.22 ~ 7.23(2일간)

나. 방   법 : 예방팀장 등 2명(예방계획) 현지방문 지도 및 관계자 면담

다. 내   용

○화재예방·대응요령 교육, 자체 대응 방안(수막설비 설치 등)강구 권고

○외벽 마감재 교체 시 불연성 외장재로 교체토록 지도

○고층건축물 화재예방을 위한 효율적 관리방안 등

따로붙임   가연성 외장재 사용 고층건축물 화재예방 현지지도 결과 1부.  끝.

담당자	박희춘		예방팀장	강상욱		예방과장	07/24 계광옥
협조자
시행	예방과-12939	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	대시민공개