함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	상수도연구원장
(경유)
제 목	수도계량기보호통 보온재 보온성능 시험의뢰(스티로폼 일체형)

1. 행정2부시장 방침 제77호(2013.3.13.)호와 관련하여 「수도계량기 보호통 보온

성능개선」을 위한 보온재(스티로폼 일체형) 보온성능 시험을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 시험방법 : 항온챔버의 온도를 -15℃까지 단계적으로 변화시키며 보온재별  계량기 보호통 내부온도 변화 측정(기존 보온재와 비교)

나. 의뢰품목 : 스티로폼 일체형 보온재(밀도 25㎏/㎥, 32㎏/㎥)

다. 의뢰목적 : 수도계량기보호통 제작시방서 개정검토

라. 의뢰일자 : 2014. 7. 24.

따로붙임 : 수도계량기 보호통 스티로폼 일제형 보온재 샘플 2점(별도송부).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	홍원기		급수설비과장	김인환		급수부장	07/25 이상홍
협조자
시행	급수설비과-4603	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 94(합동27-1) 상수도사업본부 급수부 급수설비과	/
전화	3146-1473	/전송	3146-1429	/	majinga@seoul.go.kr	/	대시민공개