함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	검침장애수전 조치의뢰(종로구 인사동8길 9 외1건)

1. 수도계량기 검침장애가 있는 수전을 아래와 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 수전

고객번호	소재지	수용가명	업종	구경	기물번호	장애내용
*******	****************	***	30	15	03-1810	계량기가 gas불판밑에 위치하여 화상의 위험이 있으며 만기교체대상이나 지속적으로 교체가 안되고 있음
*****	********* *********	***	30	20	D07-5031	심도가 깊고 계량기통위에 gas불 화덕이 올려있어서 검침시 화상의 위험이 있음

끝.

	요금과장
주무관	김성민		요금관리2팀장	방형내		요금과장	07/28 서수철
협조자
시행	요금과-18104	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02)3146-2095	/전송	02)3146-2139,2264	/	returnonnuri@seoul.go.kr	/	부분공개(6)