함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	검침장애수전 조치의뢰(이촌2동)

1. 아래 수용가에 대하여 수도계량기 검침장애에 따른 어려움이 있어 통보하오니처리하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 수전

고객번호	소재지	전화번호	수용가명	업종	구경	기물번호	장애내용
********	***************	*********	***	10	15	b09-60105	수전 식당내 설치되어 검침시 장애로 사용자와 항상 마찰이 있어 민원해소를 위하여 밖으로 계량기 이전요망
********	**	**	***	30	15	p08-631584	상동

끝.

	요금과장
주무관	진수각		요금관리1팀장	代진수각		요금과장	08/06 서수철
협조자
시행	요금과-18999	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	02-3146-2097	/전송	02-3146-2139	/	skf1958@seoul.go.kr	/	부분공개(6)