복    명    서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	김흥만	김대진	08/07 이진우

	관내 연희동 ********* 수도계량기가 이상수전(침 비정상)으로 보고되어 현장에 출장하여 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 08. 07.
복명자 : 사무운영관리 성명 : 김흥만

복       명       내       용

건    명

침 비정상 수도계량기 조사결과 보고

○ 대상수전

고객번호	소재지	성 명	구 경	업 종	기물번호	상 태
*******	**********	***	25	가정용	CS05-13634	만단위 침 비정상

○ 검침현황

검침일	검침사항			비고
	지침		사용량 (만단위 제외사용량)
2014.8.7	1	8695	침비정상 및 회전멈춤	현장확인 결과, 상기 수용가는 6세대가 거주하고 있으며, 수도계량기 지침 배열이 첨부한 사진과 같이 만단위 지침을 제외한 숫자가 중간에 걸쳐있으며, 침 비정상 및 회전멈춤으로 확인됨.
		9706
2014.8.4	1	8695	10120(120)
		9706
2014.6.4	9586		207
2014.4.4	9379		189
2014.2.4	9190		130
2013.8.4	8703		189

○ 조사내용 및 조사자 의견

- 상기 수용가는 8.4일 정례 검침시 수도계량기의 지침이 비정상으로 발견되어 8.7일 현장을 조사한 결과, 조례위반 사항이나 기타 특별한 사항이 발견되지 않았으며, 지침이 만단위 침 비정상(회전멈춤)으로 판단되는 바,

- 상기 수용가의 8월 납기 사용량 조정은 전년 동월 사용량으로 조정하고 수도계량기는 교체 처리함이 타당하다고 사료됨.

비  고

첨부 : 수도계량기 사진 2매.(2014.8.4.일, 8.7일 검침)