투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도 맨홀 인상 요청(긴급)

1. 아스팔트 포장도로 유지관리 업무에 협조하여 주시는 귀 소에 감사드립니다.

2. 우리사업소에서 유지관리하고 있는 해등로 도봉보건소교차로(선덕고교→도봉로 진행방향) 횡단보도 중앙이 침하되어 도로를 이용하는 시민들로부터 다수의 민원이 접수되어 현장을 확인한 바,

3. 횡단보도 중앙에 설치되어 있는 상수도 맨홀을 포함한 맨홀구체 주변이 침하되었으며, 우리사업소에서 시행하고 있는 맨홀인상 공사로 시행할 수 있는 범위를 벗어난 침하이므로 도로포장면과 일치되도록 맨홀인상을 요청하오니 2014. 8. 22.까지 정비하여 주시기 바랍니다.

아      래 -

도로명	위 치	시설물명	현 황	비 고
해등로	도봉구 해등로 155 (도봉구 쌍문동 652)	상수도 맨홀	횡단보도에 설치되어 있는 상수도맨홀 구체가 침하되어 차량 및 보행자 안전사고 우려	위치도 첨부

따로붙임 : 사진대지 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
수신자	서울특별시 북부수도사업소장(급수운영과장),서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	최병수		도로보수과장	08/08 이석재
협조자
시행	도로보수과-7003	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과 별관 2층	/
전화	02-944-5434	/전송	02-945-5072	/	cbs0656@seoul.go.kr	/	대시민공개