다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	송파구청장(주거정비과장)
(경유)
제목	잠실5단지아파트 정비계획 변경 신청에 따른 업무협의 회신

1. 송파구청 주거정비과-9914호(2014.7.25.)와 관련입니다.

2. 잠실동 27번지 일대 잠실5단지아파트 주택재건축정비사업에 따른 정비구역 및 정비계획 변경 신청건에 대하여 아래와 같이 의견을 회신합니다.

- 아    래 -

○ 포장도로는 투수성 포장을 적용하고 노면에서 유출되는 빗물이 최소화되도록 빗물이 땅에 잘 스며들 수 있는 구조로 하거나 횡단형빗물받이 설치, 저류·침투조 등의 빗물관리시설 설치 검토

○ 지하층 출입구가 있을 경우 우수방지턱의 높이를 예상침수 높이보다 높게 설치하거나 횡단빗물받이 설치, 차수판 설치 등 침수피해 방지

○ 공원(소공원) 및 녹지 조성시 오목지형 처리로 부지내 우수가 최대한 지반내로 침투되도록 설계에 반영조치

○ 상기사항 등을 포함하여 집중호우 등에 대한 정비구역내 우수처리계획을 수립, 매뉴얼화하여 상시 관리될 수 있도록 조치.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	윤인식		치수계획팀장	代김동철		하천관리과장	전결 08/11 김용학
협조자
시행	하천관리과-12935	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3864	/전송	02)2133-1044	/	kangpins@seoul.go.kr	/	대시민공개