함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일 심야최소유량 감시보고(8.14)

우리사업소의 2014.08.14 심야최소유량을 첨부와 같이 보고합니다.

<심야최소유량 현황>

`

구 분	유량계 수량	최소유량확인	비 고
구역유량계	6개소	특이사항 없음
중블록유량계	19개소	특이사항 없음
가압장․배수지유량계	40개소	특이사항 없음

※ 심야시간(00:00~06:00) 최소유량 (유량감시시스템 확인)

붙임  1. 최소유량 조사표 1부.  끝.

주무관	김종훈		기전팀장	이상연		시설관리과장	08/14 이자화
협조자
시행	시설관리과-21490	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3724	/전송	02-3146-3739	/	gns95@seoul.go.kr	/	대시민공개