문서번호	급수운영과-17333
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
조은희	박상열	김원수	10/14 김정일
협 조

『세검정로 장기사용 송배수관 정비공사』에 따른

급수운영 결과 보고

2021. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

『세검정로 장기사용 송배수관 정비공사』에 따른

급수운영 결과 보고

********************************에 따른 급수운영 결과를 보고 드림.

□ 작업현황

○ 일    시

1) 2021. 10.  9.(토) 20:00~10. 10.(일) 04:00(8시간)

2) 2021. 10. 11.(월) 20:00~10. 12.(화) 04:00(8시간)

○ 위    치: **************

○ 작업개요: 부단수차단 및 관부설(D=400㎜, L=46m)

○ 시공업체: **************

○ 감    독: *****************

< 위치 현황도 >

□ 현장 주요사항

○ 부단수차단 후 밸브(D=400㎜) 1개소 설치

○ 닥타일주철직관 부설(D=400㎜, L=46m)

□ 현장사진

*******	********************
*******************	*****************

□ 행정사항

○ 급수운영에 따른 근무자에 대하여 대체휴무 또는 초과근무(8시간) 인정처리

- 근무자 및 근무시간

소속	직급	성명	근무일시	근무내용
서부수도사업소	*	***	2021. 10. 9.(토) 20:00 ~ 24:00 2021. 10. 10.(일) 00:00~04:00	· 공사감독 및 상수도 시설물 확인 · 돌발상황 대비 비상 급수운영을 위한 상황대기 등
급수운영과	*	***
	*	***
	*	***
	*	***
	*	***
급수운영과	*	***	2021. 10. 11.(월) 20:00 ~ 24:00 2021. 10. 12.(화) 00:00~04:00	· 공사감독 및 상수도 시설물 확인 · 돌발상황 대비 비상 급수운영을 위한 상황대기 등
	*	***
	*	***
	*	***

○ 급수운영에 따른 근무자 야간급식비 지급

- 지급 대상자 : 야간 근무자(급수운영과 3명)

▶ 1인 1식 8,000원 × 2식 × 10명 = 160,000원

※ 근거 : 수계전환 등 비상근무 급식비 운영【배수과-2547호(2020. 03. 05.】

붙임  초과근무 확인대장 1부.  끝.