문서번호	슬러지재활용과-4635
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박성철		이동신	08/28 채희정
협조

3원심탈수기동 원심탈수기 제어반 고장발생 조치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

3원심 탈수기 제어반 고장조치 계획 보고

3원심탈수기동 원심탈수기 제어반의 표시계측기(전압계 등) 및 부속기기가 장기간 사용과 환경적(진동,가스)인 영향으로 고장 발생

☐ 시설개요

○ 원심탈수기 제어반 6면

☐ 고장 현황

○ 원심탈수기 3호 제어반의 전압계, 전류계 및 누전과전류계전기 고장

☐ 조치 계획

○ 고장이 발생된 계측기를 제어반 전문업체에 점검 및 교체 설치

○ 고장 발생 빈도가 잦은 PLC 및 배선용차단기를 구매하여 예비로 확보       하고 고장 발생시 즉시 대응토록 하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 1,173천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : S.Y.System 대표 신 용 대.

첨부 : 원심탈수기 제어반 전경 1부.  끝.