문서번호		어르신복지과-24871		★주무관		어르신시설팀장		어르신복지과장		생활복지국장
결재일자		2021.11.29.
				연수정		송혜정		이승하		11/29 代조길례
공개여부		부분공개(5)
				협 조
보도여부
	2021년 동절기 노인복지시설 및 재가장기요양기관 안전점검 계획
2021. 11. 29.
강 북 구 (어르신복지과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: )
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	(사회복지사업법 제34조의 4 시설의 안전점검 등)
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	( )
	관련 부서	(관련부서명: )
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( 공문 발송 )
기타 고려사항

「2021년 동절기」

노인복지시설 및 재가장기요양기관 안전점검 추진계획

2021년 동절기를 앞두고 관내 노인복지시설 및 재가장기요양기관에

대해 안전점검을 실시하여 폭설, 혹한과 같은 동절기 자연재해에 대비하고,

화재 등 겨울철 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ. 관련 근거

□ 「사회복지사업법」 제34조의4(시설의 안전점검 등)

□ 『2021년 어르신복지시설 동절기 대비 안전점검 계획』

서울시 어르신복지과-21579(2021. 11. 24.)호

□ 『2021년 한파 및 동절기 대비 노인여가복지시설 안전점검 실시 계획』

서울시 인생이모작지원과-13566(2021. 11. 17.)호

Ⅱ. 추진개요

□ 안전점검 개요

○ 기간: 2021. 11. 29.(월)~2022. 01. 14.(금)

○ 대상: 강북구 관내 노인복지시설 및 재가장기요양기관(총 56개소)

(2021. 10. 31. 기준 / 개소)

구 분	합계	노인종합복지관	노인의료복지시설	재가노인복지시설	재가장기요양기관
개소수	56	1	31	19	5

※ 소규모 방문요양·목욕, 방문간호, 복지용구 제공시설 제외

○ 점검내용: 동절기 재난 대응, 시설안전 점검(소방, 전기, 가스), 급식위생 상태

감염병 관리 대책, 사회복지시설 추락 및 낙상방지 안전점검, 미세먼지 관리 등

※코로나19 대비하여 사회복지시설 대응지침 준수 등 감염병 관리대책 점검 철저

○ 점검방법: 동절기 안전점검 조사표에 따라 시설 자체점검 및 이행실태 확인

Ⅲ. 세부 추진계획

□ 시설 자체점검

○ 실시기간: 2021. 11. 29.(월)~2021. 12. 03.(금)

○ 점검대상: 강북구 관내 노인복지시설 및 재가장기요양기관(총 56개소)

○ 점검방법

- 노인복지시설(재가장기요양기관) 운영자가 동절기 안전점검 조사표에 따라     점검<동절기 안전점검표 참조> 후 시설정보시스템 입력

- 추락 및 낙상방지 안전점검 및 미세먼지대응 점검은 시설장이 점검표를    활용하여 자체점검 실시 후 구에 결과 제출

□ 방문 현장점검

○ 실시기간: 2021. 12. 06.(월)~2021. 01. 14.(금)

○ 점검대상: 노인복지시설 및 재가장기요양기관 중 10개소

구 분	합계	노인종합복지관	노인의료복지시설	재가노인복지시설	재가장기요양기관
개소수	10	1	5	3	1

○ 점검방법

- 어르신복지과 시설팀(2인 1조)이 시설 방문 점검

- 자체점검 이행실태를 현장에서 확인

- 해당 시설과 협의하여 일정 조정(※코로나19 확산 추이에 따라 일정 추후 변동 가능)

□ 중점점검사항

○ 겨울철 폭설, 동파, 난방 관리대책 점검 등 긴급 상황 시 피난대책

○ 소화·경보장치·피난시설의 정상작동 여부

○ 누전·가스차단기·경보기 등 정상작동 여부

○ 추락 및 낙상사고 방지를 위한 시설물 관리 점검

○ 감염병 유행대비 감염관리 대책 점검

○ 미세먼지 대응 매뉴얼 이행상황 및 공기청정기 관리현황 점검

□ 점검 결과 조치 및 보고

○ 결과 조치

- 즉시시정: 현장에서 시정 가능한 사항은 즉시 시정조치

- 단기조치: 보수ㆍ보강이 시급한 사항은 자체 가용재원을 활용하여 빠른

시일(1~3개월) 내에 조치(개인시설은 시설 소유자 부담)

- 추가 진단 필요사항에 대해서는 정밀안전진단 또는 정밀점검 실시

- 중장기 조치: 정밀안전진단 결과에 따른 연차별 보수ㆍ보강 계획 수립 추진

○ 결과 보고

- 자체 점검결과표에 따라 시설 자체적으로 점검 실시 후 미흡한

부분은 시정하여 그 결과를 시설정보시스템을 통해 구에 보고

- 자체점검 결과표는 해당 시설에서 자체 보관, 이행실태 확인 점검

대상 시설은 관계공무원 현장 확인 시 자체 점검결과 확인 및 취합

Ⅳ. 향후 추진일정

□ 향후 일정

○ 대상시설 점검 계획 통보 및 현장 점검 실시

○ 자체점검 및 이행실태 현장점검 후 점검결과 제출

붙임  1. 동절기 점검표 3부.

2. 동절기 안전점검표 설명서 1부.

3. 동절기 안전점검 대상시설 1부.  끝.