문서번호	행정지원과-20542
결재일자	2014.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이해원	09/18 이만기

부적합지점 및 부적합우려지점, 수돗물안심확인제 수질검사 결과 보고

2014. 9. 18

명에 의거 부적합 및 부적합우려지점, 수돗물 안심확인제 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 9. 18

보 고 자 : 환경 8급 성 민 재

□ 검사일자 : 2014. 8. 12 ~ 9. 7

□ 검 사 자 : 환경 8급 성민재

□ 검사대상

- 대   상 : 부적합 및 부적합우려지점

- 검사완료 : 15지점

□ 검사방법 및 검사항목

- 저수조 및 수도꼭지 수질을 잔류염소측정기, 탁도계, pH계, 비색계(철,구리)로 현장에서 측정

- 부적합 및 부적합우려지점에서 무균채수병, 미생물병을 사용하여 채수 후 동부수도사업소 실험실에서 7개 항목(망간, 염소이온, 암모니아성질소, 아연, 일반세균, 대장균, 총대장균군)을 추가로 실험

- 수돗물안심확인제 신청가구에서 무균채수병, 미생물병을 사용하여 채수 후 동부수도사업소 실험실에서 5개 항목(망간, 아연, 일반세균, 대장균, 총대장균군)을 추가로 실험

□ 검사결과

- 광진구 군자동 ****** 외 14지점의 추가 항목 수질검사 결과는 적합하였음.

첨 부 : 부적합 및 부적합우려지점, 수돗물 안심확인제 수질검사 결과 1부. 끝.