문서번호	도시철도설비부-8694
결재일자	2014.9.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
남궁영주		서태창	09/24 정찬웅
협조

- 하남선(상일동 ~ 검단산) 관련 -

관계기관 합동회의 참석 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- 하남선(상일동 ~ 검단산) 관련 -

관계기관 합동회의 참석 결과 보고

하남선 제3공구 건설현장 상황실에서 개최된 관계기관 합동회의 참석 결과를 보고 드림.

□ 회의 개요

○ 일    시 : 2014.09.23(화) 13:30 ~ 18:00

○ 장    소 : 경기도 하남시 제3공구 건설현장 상황실

○ 참석인원 : 국토교통부 광역도시철도과장(정 채교) 등 50여명

- 참석기관 : 국토교통부, 서울특별시, 경기도, 하남시, 강동구, LH공사, 도시철도공사, 설계사 등

□ 주요 내용

○ 하남선 공기단축 가능 여부 협의(국토부 요구 사항)

- 당초 2018.12말 개통 예정인 하남선 개통일을 2017년으로 가능한 지를 검토하여 국토부로 회시 요망(도시철도계획부)

○ 전기실 수배전반 배열기준(도시철도공사와 경기도간 의견 배치)

- 도시철도공사 안 : 전압별 배열

- 경기도 안       : 호계별 배열

□ 향후 계획

○ 서울시 사업구간인 제1공구는 도시철도공사 안으로 전압별 배열 선택하고, 하남시 및 턴키구간인 제2, 3공구는 도시철도공사 안으로 채택될 수 있도록 협의.

따로붙임 : 하남선 예정공정표 1부.  끝.