함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	주식회사 현우엠이씨 대표 이선우
(경유)
제목	상수도공급 문의 회신

1. 상수도행정발전에 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 현우14-30(2014.09.02.)호와 관련입니다.

3. 위호와 관련하여 서울특별시 강북구 수유동 산73-1번지 근현대사기념도서관(신축예정)의 상수도 공급에 대하여 아래와 같이 공급예정임을 회신합니다.

가. 상수도 공급 가능여부 : 가능

나. 공급가능시기 : 포장도로굴착승인 후

다. 공급수압 : 2㎏/㎠

라. 인입관경 : 25㎜

마. 인입관로 : 남측도로. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	연제관		주무관	김만재		시설관리과장	09/24 代임종진
협조자
시행	시설관리과-14182	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935(번2동 377)	/
전화	02-3146-3404	/전송	02-3146-3439	/	jekwan@water.seoul.go.kr	/	대시민공개