소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 9월 중 소방용수시설 임시폐전 및 고장현황 알림(은평)

1.  2014년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 15항 ″소방용수시설 및 비상소화장치 관리″ 』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 2014년 9월중 소방용수시설 임시폐전 및 고장 현황을 붙임과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 임시폐전 : 48개소

나. 고    장 : 53개소(지상식 17, 지하식 36)

○ 고장(사용가) : 41개소

○ 고장(사용불) : 12개소

붙  임 : 임시 폐전 및 고장 소화전 현황(은평) 1부.  끝.

	은평소방서장
수신자	종로소방서장(현장지휘대장),마포소방서장(현장지휘대장),서대문소방서장(현장지휘대장),진관119안전센터장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이대우		대응관리과장	전결 09/29 김지수
협조자
시행	대응관리과-8730	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 고장 소방용수시설 완료시 까지