함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	공공용수 사용결과 보고(9월)

1. 누수방지과-531(2013.01.30)호와 관련입니다.

2. 우리수도사업소 2014년 9월 공공용수 사용결과를 따로붙임과

같이 보고합니다.

가. 공공용수 사용 현황

구 분		개소	세척수량(㎥)	비 고
계		371	23,666
연간단가	소 계	312	3,574
	급수공사	2	120
	누수복구	201	2,364
	시설물	109	1,090
취약관로	소 계	48	2,610
	관말정체	30	2,520
	적수민원	18	90
배수지 청소용수		4	4,320
물세척수(Flushing)		5	4,630
기 타		2	8,532

별첨 : 공공용수 사용현황 1부.  끝

	서부수도사업소장
★주무관	정준석		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	10/07 장종욱
협조자	주무관	강정구		시설관리팀장	천성훈
시행	급수운영과-19530	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로26길(홍제동 38-69) 41	/
전화	02-3146-3641	/전송	02-3146-3689	/	aimthou@seoul.go.kr	/	대시민공개