문서번호	급수운영과-24754
결재일자	2014.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이동석	김광운	10/10 안재엽
협 조

재개발 현장점검 결과 보고 (성동구)

2014. 10.

재개발 현장점검 결과 보고

명의 의거 유수율증대를 위한 성동구 관내에 추진중인 재개발지역내 상수도 시설물에 대한 체계적인 관리을 위한 정기점검을 실시하고 결과를 보고 드립니다.

Ⅰ

현 황

점검대상 현황

구분	자치구	구역명	위치	건축규모 (세대수)	사업유형	사업추진 단계	세부공정
1	성동구	*********	*************	1,702	뉴타운	착공	착공중 (골조중)
2	성동구	*********	**********	2,182	뉴타운	착공	착공중 (터파기중)
3	성동구	*******	**********	570	도시환경정비	관리처분인가	철거완료 (미착공)
4	성동구	*****	********	1,034	도시환경정비	관리처분인가	이주중 (30%)
5	성동구	******	********	1,984	도시환경정비	착공	착공중 (골조중)

중점검검 사항

- 재개발지역 상수도 누수여부 확인

- 플러그 미설치 및 부정급수 등 조례위반사항 여부

점검일자 : 2014.10.08.~10.10

Ⅱ

점검 결과

현장점검사항

구분	자치구	구역명	위치	점검결과	담당자	비고
1	성동구	*********	*************	이상없음	이동석
2	성동구	*********	**********	이상없음	이동석
3	성동구	*******	**********	이상없음	이동석
4	성동구	*****	********	플러그미설치1개소 (행당동100-4)	이동석	현장민원과통보
5	성동구	******	********	이상없음	이동석

Ⅲ

조치 의견

성동구 관내에서 추진중인 재개발지역 중 행당6구역 폐전계량기 플러그미설치 1개소 발견, 그 외 다른현장점검결과 특이사항을  발견하지 못하였으며 지속적인 상시순찰로 관리에 철저를 기하고자 함.

◇ 현재 현황사진

******	******
*******	*****
******