문서번호	시설관리과-2826
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
유충현		김용제	10/14 차광재
협조

수방상황보고(10.13)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10. 13

시 설 부

	기 상 개 황 - 2014. 10. 13(월) 21:00분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0㎜ (전일 0㎜) / 10월누계 9.0㎜)

구 분		오늘 (월)		내일 (화)		모래 (수)	위성영상
기상 및 수방근무현황		이상없음
강수확률(%)		0~0		0~0		0~20
예상강수량		0		0		0
누계강수량		금년누계 706.3㎜(1~10월평년 1,332㎜) 평년강수량 1450㎜ ‘13년강수량 1403㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	132		332		96.1
소양강댐	0		0		44.5
충주댐	0		0		46.9

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	2.92	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

주간 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시