	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상소화장치 정비공사 검수결과보고

1. 관련근거

○ 재난대응과-2263(2014.01.27.)호 “2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림”

○ 재난대응과-19263(2014.08.22.)호 “시민만족 소방 혁신과제 개선조치 및 결과 제출”

○ 현장지휘대-8145(2014.09.23)호 “비상소화장치 이설 및 보수 등 정비 계획보고”

○ 현장지휘대-8623(2014.10.08.)호 “91.동작-소방혁신과제 비상소화장치 열쇠관리자 개선 결과보고”

○ 현장지휘대-8627(2014.10.08.)호 “비상소화장치 정비 완료에 따른 검수 지시”

2. 위와 관련, 우리 관내 비상소화장치 이설 및 보수 등 정비공사에 완료에 따른 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

-       다      음       -

가. 대    상

연번	관리번호	위 치	검수결과	비 고
1	318	양녕로25가길 14	양 호
2	80	성대로19길 23	양 호
3	140	상도로62가길 18	양 호
4	247	상도로38길 15	양 호
5	소방서 연락처 스티커 195매 제작 및 부착		부착완료

나. 세부내역 : 붙임 참조

붙    임   1. 정비공사 검수결과 1부.

2. 연락처 부착결과 1부.  끝.

담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		현장지휘대장	10/16 류종길
협조자
시행	현장지휘대-8855	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개