함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 KOLAS 숙련도시험 참가 결과 보고

1. 수질연구과-3775(2014.07.18.)호와 관련된 내용입니다.

2. 숙련도 시험 참가결과 2항목 모두 “만족”으로 나타났으며 관련 세부 내용을 아래와 같이 보고합니다.

- 아  래 -

○ 시행기관

- 주 관 : 한국인정기구(기술표준원 적합성평가과)

- 운 영 : 한국수자원공사 수질분석연구센터

○ 실시기간 : 2014.7.23 ~ 2014.8.14

○ 판정기준

항목명	만족	의심	불만족
망간, 아연	|z, z'| ≤ 2	2 ＜ |z, z'| ＜ 3	|z, z'| ≥ 3

- z-score 방식

- z'-score 방식

※  : 참여기관의 시험결과

: 설정값

: 수행도 평가에 사용되는 표준편차 (로버스트 표준편차)

: 설정값()의 표준불확도

○ 참가결과

분석항목	분석결과	시험자	결과			해당부서
질산성질소	0.278	이경우	z-score	0.00	만족	수질분석과 (기관코드 I-97)
염소이온	9.040		z'-score	0.01	만족

붙임 : 1. 숙련도 시험결과 공문 1부.

2. 숙련도 시혐결과 보고서 1부. 끝.

★주무관	송경인		수질연구과장	이종규		수질분석부장	10/29 김복순
협조자	먹는물분석과장	황오주
시행	수질연구과-6458	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1736	/전송	3146-1743	/	songki@seoul.go.kr	/	대시민공개