	성북소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발견 보고

1. 대응관리과 – 7569(2014. 9.29)호 「2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 추진계획 보고(시달)」와 관련입니다.

2. 우리119안전센터의 2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 기간중 발견한 고장 소방용수시설 현황을 아래와 같이 보고합니다.

○ 소방용수시설 고장 현황

연번	종별	식별	용수번호	위 치	고장내용	사용여부	담당자
1	소화전	지하식	2431	창경궁로35다길 140	소화전 스핀들 불량	가	정원기
2	소화전	지상식	2461	성북로 5-1	소화전 스핀들 불량	불	정원기
3	소화전	지하식	2469	성북로19길 9	소화전 매몰	불	정원기
4	소화전	지하식	2508	성북로23길 22-12	지하식뚜껑 개방불가	불	정원기
5	소화전	지상식	2565	보문로26길 9	제수변 스핀들 매몰	가	한동현
6	소화전	지하식	2184	동소문로15길 86	불 출수	불	유양종
7	소화전	지상식	2636	아리랑로 82	불 출수	불	유양종
8	소화전	지하식	2310	삼선교로10다길 50	제수변 스핀들 절단	불	이도연
9	소화전	지하식	2323	삼선교로4길 75	제수변 매몰	가	이도연
10	소화전	지하식	2351	삼선교로4길 162	제수변 매몰	가	이도연
11	소화전	지하식	2283	안암로1길 9	소화전 스핀들 불량	가	김찬중
12	소화전	지하식	2440	성북로10길 52	소화전 스핀들 불량	가	정재길
13	소화전	지하식	2444	성북로8다길 32	소화전 스핀들 불량	가	정재길
14	소화전	지하식	2452	성북로8길 68	소화전 스핀들 불량	가	정재길
15	소화전	지상식	2607	동소문로 15	소화전 스핀들 불량	불	정재길
16	소화전	지상식	2356	보문로 149-1	불 출수	불	이명운
17	소화전	지상식	2407	보문로 153	불 출수	불	이명운

붙임  소방용수시설 고장 발견 복명서 17부.  끝.

	돈암119안전센터장
담당자	이도연		1팀장	유호열		119안전센터장	11/03 김영채
협조자
시행	돈암119안전센터-5324	(		)	접수		(		)
우	136-044	서울 성북구 삼선동4가 349-1 (보문로 192)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	2ehdus2@seoul.go.kr	/	대시민공개