문서번호	교량보수과-7793
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	강서도로사업소장
김승진		代유태용	11/03 조병준
협 조
	주무관			구성철

『행주대교(하류교) 외 9개시설물』

정밀점검용역 최종보고회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량보수과

『 행주대교(하류교) 외 9개시설물 』

정밀점검용역 최종보고회 개최 결과보고

행주대교(하류교) 외 9개시설물 정밀점검용역에 대한 최종보고회

를 개최하고 그 결과를 보고 드림

용역개요

연번	용역명	기간	용역비 (백만원)	용역사	공정율	담당자		비고
						직급	성명
1	행주대교(하류교)외3개소정밀점검	‘14.6.3 ~10.30	102	비앤티엔지니어링(주)	98%	7	김승진
2	구일고가차도외 5개소정밀점검	‘14.6.2 ~10.29	96	㈜한국구조물안전연구원	98%	6	구성철

최종보고회 개최

❍ 일 시 : ‘14.10.23(목)14:00~16:00 ❍ 장 소 : 본동 회의실(2층) ❍ 참 석 자 : 8명 - 사업소 : 4명(소장,교량보수과장,담당자 2명) - 용역사 : 4명(용역사별 책임기술자 외1명)

용역사 주요 보고내용

❍ 과업내용(외관조사 중요사항, 상태평가 등) 보고

❍ 시설물 주요 손상에 대한 보수 및 보강 순위 결정

❍ 중간보회의시 보완사항 이행여부 등

보고회 결과

❍ 외관조사 후 신속히 보수가 필요한 부재에 대하여 조치 바람

(행주대교(하류교), 여의하류IC)

❍ 행주대교 보도측 연석 누수에 대하여 우선순위 조정 바람(3→1순위)

❍ 여의하류IC 지하차도 벽체 하단부는 상습침수로 탄산화 깊이 추가         측정 바람

❍ 행주IC, 여의하류IC 내진성능개선공사 공사비 산정시 부대공 및           실시설계비 반영 요망

향후계획

❍ 조속히 보수가 필요한 손상 부재에 대하여 일상유지보수업체로 활용        보수토록 지시

❍ 최종보고회시 보완사항에 대하여 최종보고서 작성시 기록하여 성과품

제출. 끝.